**Z A P Y T A N I E O F E R T O W E**

**dotyczące przeprowadzenia przeglądu okresowego i konserwacji instalacji klimatyzacji**

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy (RCK) zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji klimatyzacji dla Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

**I. Zamawiający:**

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Ul. Stawowa 27A

26-340 Drzewica

Tel. 48 3755110

[www.rck.drzewica.pl](http://www.rck.drzewica.pl) [rck@rck.drzewica.pl](mailto:rck@rck.drzewica.pl)

**II. Tryb udzielania zamówienia:**

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**III. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem oferty jest wykonanie przeglądu okresowego instalacji klimatyzacji w obiekcie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy (RCK) przy ul. Stawowej 27A.

Wykaz zainstalowanych urządzeń (wszystkie urządzenia firmy Aermec):

a) agregaty skraplające: ANL202C, ANL080C, ANL040C

b) klimatyzator MDS56OT – 2 szt. MDS45OT

c) klimatyzator MDS WN i MDS C/CS – łącznie 42 szt.

d) klimatyzator (Split) – 4 szt.

**W ramach przeglądu do wykonywania są następujące czynności:**

- sprawdzenie szczelności połączeń

- sprawdzenie parametrów ciśnienia obiegu chłodniczego, ew. uzupełnienie

- sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia skraplacza; wyczyszczenie

- wyczyszczenie filtra parownika oraz umycie obudowy parownika

- sprawdzenie poziomu oleju w kompresorze, ew. uzupełnienie

- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów skraplacza i parownika

- sprawdzenie drożności układu odpływu skroplin, ew. udrożnienie i dezynfekcja

- dezynfekcja kanałów wentylacyjnych

**IV. Termin wykonania zamówienia:**

Przegląd wykonany w okresie od 10 października 2021 roku - do 15 listopada 2021 roku

**V. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą elektroniczną na adres: oferty@rck.drzewica.pl lub przesłać tradycyjną pocztą w zamkniętym opakowaniu na adres: Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy ul Stawowa 27A do 28 września 2021 roku.

(W ofercie należy podać całkowity koszt usługi w kwocie netto oraz brutto wyrażonej w PLN)

Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Rozstrzygnięcie zapytania odbędzie się 1 października 2018 roku.

**VI. Kryteria oceny ofert**

1. Zamawiający oceni tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Nadesłane oferty będą oceniane według kryterium: najniższa cena, czyli Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną.
3. Zamawiający oceni oferty na podstawie ceny brutto.